# APS 300

Название:		APS 300

Артикул:		5111233

Штрихкод:					4013674112333

Упаковка:		                     	4

Описание:

3-12В универсальный стабилизирующий блок питания, чтобы привести множество маленьких электрических устройств в действие; регулируемое выходное напряжение; защита от короткого замыкания; в комплекте различные разъемы, которые могут быть подключены к кабелю с желаемой полярностью; электронный блок питания для использования по всему миру (100-240В AC); напряжение регулируется  переключателем: 3В / 4.5В / 5В / 6В / 7.5В / 9В / 12В DC; максимальный ток: 600мA при 3-6В, 450мA при 7.5В, 400мA при 9В, 300мA при 12В; максимальная выходная мощность: 3.6ВТ; гарантия 3 года

# Text boxes

Аналог